Pytania do SIWZ, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 28.12.2007r.

- Czy dostarczona ilości oleju opałowego fakturowana będą w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 150C? Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r, poz. 257 producenci paliw, m.in. PKN ORLEN S.A. stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 150C.

- Czy z racji tego, że dostawcy maja różne warunki handlowe zakupu oleju opałowego u jego producentów (cena hurtowa producenta +/- marża/opust) oraz ponoszą różne koszty realizacji przedmiotowego zamówienia oferenci mogą zaproponować marże lub opust od oficjalnej ceny producenta publikowanej na stronie internetowej (np. www.orlen.pl, www.lotos.pl)? Jeśli tak to jak należy przedstawić w ofercie, wzór formularza ofertowego zakłada jedynie zaoferowanie marży, która odnosi się wyłącznie do wartości dodatnich zgodnie z ustawą z dnia 05.07.2001r o cenach (Dz.U. nr 97 poz. 1050 z poź.zmia.)?

W odpowiedzi na zadane pytania informuję:

Ad.1

Ilość oleju opałowego fakturowana będzie na podstawie wskazań licznika pomiarowego w autocysternie w jednostkach objętościowych, w chwili tankowania i temperaturze jaka panuje w tym czasie.

Olej opałowy musi spełniać normy jakościowe podane w SIWZ m.in. gęstość w temp. plus 15 stopni Celsjusza  -  max. 860 kg/m3.

Ad.2

Oferenci mogą stosować różne marże/opusty w zależności od swoich możliwości handlowych. Stała marża/opust netto za 1L oleju opałowego, która pozostanie niezmienna w całym okresie realizacji zamówienia (M) może być wpisana jako wartość ujemna. Natomiast hurtowa cena netto zakupu 1L oleju opałowego od producenta w dniu składania ofert (On) powinna wynikać z oficjalnej ceny producenta publikowanej na stronie internetowej np. www.orlen.pl; www.lotos.pl