Olej opałowy – 2008	                                   	                                            Połaniec 2007-12-20

( znak zamówienia )

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  -  SIWZ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177  ze zmianami )

- Zamawiający (siedziba): Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Oświaty i Wychowania

ul. Ruszczańska 27,    28-230 Połaniec,

NIP 866-14-48-115

www.zeaoiw.bip.umig.polaniec.pl

- Tryb zamówienia: przetarg  nieograniczony

- Nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem nazw i kodów CPV; Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji.

  - Lokalizacja – Miasto i Gmina Połaniec. Nazwa zamówienia – Dostawa oleju opałowego

  - CPV – 23.12.21.00-9

  - Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres:

Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego w szacowanej ilości 50 tysięcy litrów

w pięciu dostawach   na przestrzeni całego 2008r. spełniający następujące normy

jakościowe:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg (badana wg PN-86/C-04062)

- zawartość siarki - max. 0,20% (m/m) (badana wg PN-ISO 8754

- gęstość w temp. plus 15 °C - max. 860 kg/m3 (badana wg PN-EN ISO 3675)

- temperatura płynięcia - max.  minus 20 °C (badana wg PN-83/C-04117)

- zawartość wody - max. 200 mg/kg (badana wg PN-EN ISO 12937)

- temperatura zapłonu nie niższa niż plus 56 °C (badana wg PN-EN ISO 2719)

- lepkość kinematyczna w temperaturze plus 20°C nie wyższa niż 6,00 mm2/s (badana wg PN-EN ISO 3104)

  - Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia stanowi załącznik (druk UMiG Połaniec KTI-2007-05).

- Wymagany termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008r.

- Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: zerojedynkowy (spełnia – nie spełnia).

  - Wykonawca/Dostawca może złożyć tyko jedną ofertę. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w języku polskim,

załącznik (druk UMiG Połaniec KTI-2007-06).

  - W przypadku wygrania zamówienia Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji Zamawiającego o dokonanym wyborze, pod rygorem utraty wadium.

  - Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w formie przelewu za każdą z dostaw osobno w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury za daną dostawę przez Zamawiającego.

  - Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem rzeczowym zamówienia i dokonać wizji lokalnej w terenie przedmiotowego zamówienia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy/Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które należy złożyć jako załączniki stanowiące integralną część oferty:

- OŚWIADCZENIA: stanowi załącznik (druk – oświadczenia)

- Oświadczenie, że Wykonawca/Dostawca posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie, że Wykonawca/Dostawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Oświadczenie, że Wykonawca/Dostawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Oświadczenie, że Wykonawca/Dostawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenie, że Wykonawca/Dostawca zapoznał się z warunkami udzielenia zamówienia i przyjmuje je bez  zastrzeżeń.

- Oświadczenie o stawce podatku VAT w (%) na kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu składania oferty.

- Oświadczenie o posiadanym przez Wykonawcę/Dostawcę numerze NIP.

- Oświadczenie o posiadanym przez Wykonawcę/Dostawcę numerze REGON.

- WYMAGANE POTWIERDZENIA

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca/Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

    - Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca/Dostawca nie zalega z

opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert.

    - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym

Wykonawca/Dostawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu  i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca/Dostawca; (druk UMiG Połaniec KTI-2007-08)

    - Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (druk UMiG Połaniec KTI-2007-07)

    - Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; (druk UMiG Połaniec KTI-2007-09)

    - Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie ( listy referencyjne ); (druk UMiG Połaniec KTI-2007-10).

Wymagane jest, aby łączna suma brutto wszystkich wykonanych dostaw podanych w w/w zestawieniu odpowiadała wartości brutto przedmiotowego zamówienia.

    - Licencja na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy.

    - Koncesja na obrót paliwami ciekłymi  zgodnie z  ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami/Dostawcami w języku polskim w formie pisemnej. Oświadczenia i dokumenty będą przekazywane również w formie pisemnej. Wszelkie zaświadczenia i potwierdzenia Wykonawca/Dostawca dostarcza Zamawiającemu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/Dostawcę.

Wszelkie oświadczenia Wykonawca/Dostawca podpisuje własnoręcznie.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami/Dostawcami:      Waldemar Wójcik w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00, tel. 015/865-00-76.

- Wymagane jest wniesienie wadium w PLN w wysokości: 1.500 zł. (jeden tysiąc pięćset zł).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu przelewem na konto:

BS Połaniec NR 36 9425 0008 0000 4112 2006  0005

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowe, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium należy załączyć jako integralną część składanej oferty, w przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu należy dołączyć kserokopię przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Wymagany termin związania ofertą: 30 dni.

- Oferta powinna zawierać dane zawarte we wzorze oferty, załącznik (druk UMiG Połaniec KTI-2007-06 ). Ofertę należy napisać w języku polskim.

Ogólną wartość przetargu będzie stanowiła kwota wyliczona na podstawie następującego wzoru:

Owp = (On + M) x L x Vat

gdzie:

On – hurtowa cena netto zakupu 1 litra oleju opałowego od

producenta w dniu składania ofert,

M – stała marża netto za 1 litr oleju opałowego, która pozostanie

niezmienna w całym okresie realizacji niniejszego zamówienia,

L – szacowana ilość litrów zakupu oleju opałowego (50 tysięcy litrów),

V – wysokość obowiązującego w dniu składania ofert podatku VAT

W powyższej cenie zawarty jest całkowity koszt dostawy oleju, w tym m.in. koszt

transportu, wyładunku i ubezpieczenia dostaw.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 132 do dnia 2008-01-04 do godziny 12 00.

- Oferent zamieści ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które:

- -  będą zaklejone i zaadresowana na adres zamawiającego i będą posiadać oznaczenia:

- „Przetarg nieograniczony na dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego. Nie

- otwierać przed 2008-01-04 godz. 12 30.”

- Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta,

- aby można było ją zwrócić, nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia

- oferty.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 132 w dniu 2008.01.04. o godzinie 12 30, gdzie nastąpi ich odczytanie na podstawie art. 86 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

- Cena oferty powinna zostać obliczona indywidualnie przez Wykonawcę/Dostawcę      i powinna zawierać wszelkie koszty, opłaty i podatki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Jedynym kryterium wyboru oferty jest: cena - znaczenie 100%

Sposób oceny ofert: spośród ofert spełniających wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zostanie wybrana oferta o najniższej cenie 1 litra lekkiego oleju opałowego.

Ocena wg. następującego wzoru:

Cw=(Cmin :Cx)x 100%  gdzie:

Cw - ilość punktów przyznanych danej ofercie za dostawę oleju

Cmin - minimalna cena dostawy oleju

Cx – cena dostawy oleju podana przez uczestnika, którego wynik jest obliczany.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy: zgodnie z niniejszą SIWZ.

- Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik (druk UMiG Połaniec KTI-2007-11).

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

  - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca/Dostawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje żadnego zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może powierzyć część zamówienia podwykonawcom.

Zatwierdzam:

Połaniec, dnia: 2007-12-20

Dyrektor ZEAOiW

mgr Jadwiga Krala

Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji:

- (druk UMiG Połaniec KTI-2007-05) - zakres rzeczowy

- (druk UMiG Połaniec KTI-2007-06) - oferta

- (druk UMiG Połaniec KTI-2007-07) - kadra

- (druk UMiG Połaniec KTI-2007-08) - sprzęt

- (druk UMiG Połaniec KTI-2007-09) - osoby, podmioty

- (druk UMiG Połaniec KTI-2007-10) - dostawy

- (druk UMiG Połaniec KTI-2007-11) - wzór umowy

- (druk – Oświadczenia)